## Summary
[7 empty] | W | nm
User Inputs |  |  | Part Number | Sampled Percentage | Optical Density | Output Power (mW) | mW | microns
Wavelength: | 1064 | nm | PPBS-FS | 0.05147% | 3.2885 | 0.25733 | mJ
|  |  | PPBS-CaF2 | 0.04247% | 3.3719 | 0.21235
Input Power: | 500 | mW | PPBS-ZnSe | 2.546% | 1.5941 | 12.7301
|  |  | PPBS-BaF2 | 0.06037% | 3.2192 | 0.30185
Note on J3: Loren Jones: Choose nm or microns
Note on J5: Loren Jones: Choose W or mW

## UVFS
Wavelength (nm) | Sampled Percentage | Optical Density
190 | 0.1243% | 2.9057
200 | 0.1123% | 2.9497
210 | 0.1033% | 2.9861
220 | 0.09627% | 3.0165
230 | 0.09071% | 3.0423
240 | 0.0862% | 3.0645
250 | 0.08248% | 3.0836
260 | 0.07937% | 3.1003
270 | 0.07673% | 3.115
280 | 0.07448% | 3.128
290 | 0.07253% | 3.1395
300 | 0.07083% | 3.1498
310 | 0.06934% | 3.159
320 | 0.06802% | 3.1674
330 | 0.06685% | 3.1749
340 | 0.0658% | 3.1818
350 | 0.06486% | 3.188
360 | 0.06402% | 3.1937
370 | 0.06325% | 3.1989
380 | 0.06255% | 3.2038
390 | 0.06191% | 3.2082
400 | 0.06133% | 3.2123
410 | 0.0608% | 3.2161
420 | 0.0603% | 3.2197
430 | 0.05985% | 3.223
440 | 0.05943% | 3.226
450 | 0.05903% | 3.2289
460 | 0.05867% | 3.2316
470 | 0.05833% | 3.2341
480 | 0.05801% | 3.2365
490 | 0.05771% | 3.2387
500 | 0.05743% | 3.2408
510 | 0.05717% | 3.2428
520 | 0.05692% | 3.2447
530 | 0.05669% | 3.2465
540 | 0.05647% | 3.2482
550 | 0.05626% | 3.2498
560 | 0.05606% | 3.2513
570 | 0.05587% | 3.2528
580 | 0.05569% | 3.2542
590 | 0.05552% | 3.2555
600 | 0.05536% | 3.2568
610 | 0.0552% | 3.258
620 | 0.05506% | 3.2592
630 | 0.05491% | 3.2603
640 | 0.05478% | 3.2614
650 | 0.05465% | 3.2624
660 | 0.05452% | 3.2635
670 | 0.0544% | 3.2644
680 | 0.05428% | 3.2654
690 | 0.05417% | 3.2663
700 | 0.05406% | 3.2671
710 | 0.05395% | 3.268
720 | 0.05385% | 3.2688
730 | 0.05375% | 3.2696
740 | 0.05366% | 3.2704
750 | 0.05356% | 3.2711
760 | 0.05347% | 3.2719
770 | 0.05339% | 3.2726
780 | 0.0533% | 3.2733
790 | 0.05322% | 3.2739
800 | 0.05314% | 3.2746
810 | 0.05306% | 3.2753
820 | 0.05298% | 3.2759
830 | 0.0529% | 3.2765
840 | 0.05283% | 3.2771
850 | 0.05276% | 3.2777
860 | 0.05269% | 3.2783
870 | 0.05262% | 3.2789
880 | 0.05255% | 3.2794
890 | 0.05248% | 3.28
900 | 0.05241% | 3.2806
910 | 0.05235% | 3.2811
920 | 0.05228% | 3.2816
930 | 0.05222% | 3.2822
940 | 0.05216% | 3.2827
950 | 0.0521% | 3.2832
960 | 0.05204% | 3.2837
970 | 0.05198% | 3.2842
980 | 0.05192% | 3.2847
990 | 0.05186% | 3.2852
1000 | 0.0518% | 3.2857
1010 | 0.05174% | 3.2861
1020 | 0.05169% | 3.2866
1030 | 0.05163% | 3.2871
1040 | 0.05158% | 3.2876
1050 | 0.05152% | 3.288
1060 | 0.05147% | 3.2885
1070 | 0.05141% | 3.2889
1080 | 0.05136% | 3.2894
1090 | 0.0513% | 3.2899
1100 | 0.05125% | 3.2903
1110 | 0.0512% | 3.2908
1120 | 0.05114% | 3.2912
1130 | 0.05109% | 3.2917
1140 | 0.05104% | 3.2921
1150 | 0.05099% | 3.2925
1160 | 0.05093% | 3.293
1170 | 0.05088% | 3.2934
1180 | 0.05083% | 3.2939
1190 | 0.05078% | 3.2943
1200 | 0.05073% | 3.2947
1210 | 0.05068% | 3.2952
1220 | 0.05063% | 3.2956
1230 | 0.05058% | 3.2961
1240 | 0.05052% | 3.2965
1250 | 0.05047% | 3.2969
1260 | 0.05042% | 3.2974
1270 | 0.05037% | 3.2978
1280 | 0.05032% | 3.2982
1290 | 0.05027% | 3.2987
1300 | 0.05022% | 3.2991
1310 | 0.05017% | 3.2996
1320 | 0.05012% | 3.3
1330 | 0.05007% | 3.3004
1340 | 0.05002% | 3.3009
1350 | 0.04997% | 3.3013
1360 | 0.04992% | 3.3017
1370 | 0.04987% | 3.3022
1380 | 0.04982% | 3.3026
1390 | 0.04977% | 3.3031
1400 | 0.04971% | 3.3035
1410 | 0.04966% | 3.304
1420 | 0.04961% | 3.3044
1430 | 0.04956% | 3.3049
1440 | 0.04951% | 3.3053
1450 | 0.04946% | 3.3058
1460 | 0.04941% | 3.3062
1470 | 0.04936% | 3.3067
1480 | 0.0493% | 3.3071
1490 | 0.04925% | 3.3076
1500 | 0.0492% | 3.308
1510 | 0.04915% | 3.3085
1520 | 0.0491% | 3.3089
1530 | 0.04904% | 3.3094
1540 | 0.04899% | 3.3099
1550 | 0.04894% | 3.3103
1560 | 0.04889% | 3.3108
1570 | 0.04883% | 3.3113
1580 | 0.04878% | 3.3117
1590 | 0.04873% | 3.3122
1600 | 0.04867% | 3.3127
1610 | 0.04862% | 3.3132
1620 | 0.04857% | 3.3137
1630 | 0.04851% | 3.3141
1640 | 0.04846% | 3.3146
1650 | 0.04841% | 3.3151
1660 | 0.04835% | 3.3156
1670 | 0.0483% | 3.3161
1680 | 0.04824% | 3.3166
1690 | 0.04819% | 3.3171
1700 | 0.04813% | 3.3176
1710 | 0.04808% | 3.3181
1720 | 0.04802% | 3.3186
1730 | 0.04797% | 3.3191
1740 | 0.04791% | 3.3196
1750 | 0.04785% | 3.3201
1760 | 0.0478% | 3.3206
1770 | 0.04774% | 3.3211
1780 | 0.04768% | 3.3216
1790 | 0.04763% | 3.3221
1800 | 0.04757% | 3.3227
1810 | 0.04751% | 3.3232
1820 | 0.04746% | 3.3237
1830 | 0.0474% | 3.3242
1840 | 0.04734% | 3.3248
1850 | 0.04728% | 3.3253
1860 | 0.04722% | 3.3258
1870 | 0.04716% | 3.3264
1880 | 0.04711% | 3.3269
1890 | 0.04705% | 3.3275
1900 | 0.04699% | 3.328
1910 | 0.04693% | 3.3286
1920 | 0.04687% | 3.3291
1930 | 0.04681% | 3.3297
1940 | 0.04675% | 3.3302
1950 | 0.04669% | 3.3308
1960 | 0.04663% | 3.3314
1970 | 0.04656% | 3.3319
1980 | 0.0465% | 3.3325
1990 | 0.04644% | 3.3331
2000 | 0.04638% | 3.3337
2010 | 0.04632% | 3.3343
2020 | 0.04626% | 3.3348
2030 | 0.04619% | 3.3354
2040 | 0.04613% | 3.336
2050 | 0.04607% | 3.3366
2060 | 0.046% | 3.3372
2070 | 0.04594% | 3.3378
2080 | 0.04588% | 3.3384
2090 | 0.04581% | 3.339
2100 | 0.04575% | 3.3396

## CaF2
Wavelength (nm) | Sampled Percentage | Optical Density
200 | 0.07504% | 3.1247
250 | 0.05989% | 3.2226
300 | 0.05346% | 3.272
350 | 0.05005% | 3.3006
400 | 0.04799% | 3.3188
450 | 0.04664% | 3.3312
500 | 0.0457% | 3.3401
550 | 0.04502% | 3.3466
600 | 0.04449% | 3.3517
650 | 0.04409% | 3.3557
700 | 0.04376% | 3.3589
750 | 0.04349% | 3.3616
800 | 0.04326% | 3.3639
850 | 0.04306% | 3.3659
900 | 0.04289% | 3.3676
950 | 0.04274% | 3.3692
1000 | 0.0426% | 3.3706
1050 | 0.04247% | 3.3719
1100 | 0.04235% | 3.3731
1150 | 0.04224% | 3.3743
1200 | 0.04213% | 3.3754
1250 | 0.04203% | 3.3764
1300 | 0.04193% | 3.3774
1350 | 0.04184% | 3.3784
1400 | 0.04174% | 3.3794
1450 | 0.04165% | 3.3804
1500 | 0.04156% | 3.3813
1550 | 0.04147% | 3.3823
1600 | 0.04138% | 3.3833
1650 | 0.04128% | 3.3842
1700 | 0.04119% | 3.3852
1750 | 0.0411% | 3.3862
1800 | 0.04101% | 3.3871
1850 | 0.04091% | 3.3881
1900 | 0.04082% | 3.3892
1950 | 0.04072% | 3.3902
2000 | 0.04062% | 3.3912
2050 | 0.04052% | 3.3923
2100 | 0.04042% | 3.3934
2150 | 0.04032% | 3.3945
2200 | 0.04022% | 3.3956
2250 | 0.04012% | 3.3967
2300 | 0.04001% | 3.3978
2350 | 0.0399% | 3.399
2400 | 0.03979% | 3.4002
2450 | 0.03968% | 3.4014
2500 | 0.03957% | 3.4027
2550 | 0.03945% | 3.4039
2600 | 0.03934% | 3.4052
2650 | 0.03922% | 3.4065
2700 | 0.0391% | 3.4078
2750 | 0.03898% | 3.4092
2800 | 0.03886% | 3.4105
2850 | 0.03873% | 3.4119
2900 | 0.03861% | 3.4134
2950 | 0.03848% | 3.4148
3000 | 0.03835% | 3.4163
3050 | 0.03822% | 3.4178
3100 | 0.03808% | 3.4193
3150 | 0.03795% | 3.4208
3200 | 0.03781% | 3.4224
3250 | 0.03767% | 3.424
3300 | 0.03753% | 3.4256
3350 | 0.03739% | 3.4273
3400 | 0.03724% | 3.429
3450 | 0.0371% | 3.4307
3500 | 0.03695% | 3.4324
3550 | 0.0368% | 3.4342
3600 | 0.03665% | 3.4359
3650 | 0.0365% | 3.4378
3700 | 0.03634% | 3.4396
3750 | 0.03619% | 3.4415
3800 | 0.03603% | 3.4434
3850 | 0.03587% | 3.4453
3900 | 0.03571% | 3.4473
3950 | 0.03554% | 3.4492
4000 | 0.03538% | 3.4513
4050 | 0.03521% | 3.4533
4100 | 0.03504% | 3.4554
4150 | 0.03488% | 3.4575
4200 | 0.0347% | 3.4596
4250 | 0.03453% | 3.4618
4300 | 0.03436% | 3.464
4350 | 0.03418% | 3.4662
4400 | 0.034% | 3.4685
4450 | 0.03382% | 3.4708
4500 | 0.03364% | 3.4731
4550 | 0.03346% | 3.4754
4600 | 0.03328% | 3.4778
4650 | 0.03309% | 3.4802
4700 | 0.03291% | 3.4827
4750 | 0.03272% | 3.4852
4800 | 0.03253% | 3.4877
4850 | 0.03234% | 3.4903
4900 | 0.03215% | 3.4928
4950 | 0.03195% | 3.4955
5000 | 0.03176% | 3.4981
5050 | 0.03156% | 3.5008
5100 | 0.03137% | 3.5035
5150 | 0.03117% | 3.5063
5200 | 0.03097% | 3.5091
5250 | 0.03077% | 3.5119
5300 | 0.03056% | 3.5148
5350 | 0.03036% | 3.5177
5400 | 0.03015% | 3.5207
5450 | 0.02995% | 3.5236
5500 | 0.02974% | 3.5267
5550 | 0.02953% | 3.5297
5600 | 0.02932% | 3.5328
5650 | 0.02911% | 3.536
5700 | 0.0289% | 3.5391
5750 | 0.02868% | 3.5423
5800 | 0.02847% | 3.5456
5850 | 0.02826% | 3.5489
5900 | 0.02804% | 3.5522
5950 | 0.02782% | 3.5556
6000 | 0.0276% | 3.559
6050 | 0.02738% | 3.5625
6100 | 0.02716% | 3.566
6150 | 0.02694% | 3.5695
6200 | 0.02672% | 3.5731
6250 | 0.0265% | 3.5768
6300 | 0.02628% | 3.5805
6350 | 0.02605% | 3.5842
6400 | 0.02583% | 3.5879
6450 | 0.0256% | 3.5918
6500 | 0.02537% | 3.5956
6550 | 0.02515% | 3.5995
6600 | 0.02492% | 3.6035
6650 | 0.02469% | 3.6075
6700 | 0.02446% | 3.6116
6750 | 0.02423% | 3.6157
6800 | 0.024% | 3.6198
6850 | 0.02377% | 3.624
6900 | 0.02354% | 3.6283
6950 | 0.0233% | 3.6326
7000 | 0.02307% | 3.6369
7050 | 0.02284% | 3.6413
7100 | 0.02261% | 3.6458
7150 | 0.02237% | 3.6503
7200 | 0.02214% | 3.6549
7250 | 0.0219% | 3.6595
7300 | 0.02167% | 3.6642
7350 | 0.02143% | 3.6689
7400 | 0.0212% | 3.6737
7450 | 0.02096% | 3.6786
7500 | 0.02073% | 3.6835
7550 | 0.02049% | 3.6885
7600 | 0.02025% | 3.6935
7650 | 0.02002% | 3.6986
7700 | 0.01978% | 3.7037
7750 | 0.01954% | 3.709
7800 | 0.01931% | 3.7142
7850 | 0.01907% | 3.7196
7900 | 0.01884% | 3.725
7950 | 0.0186% | 3.7305
8000 | 0.01836% | 3.736

## ZnSe
Wavelength (nm) | Sampled Percentage | Optical Density
500 | 3.751% | 1.4258
575 | 3.23% | 1.4907
650 | 2.971% | 1.5271
725 | 2.815% | 1.5505
800 | 2.712% | 1.5666
875 | 2.64% | 1.5784
950 | 2.587% | 1.5873
1025 | 2.546% | 1.5941
1100 | 2.514% | 1.5996
1175 | 2.489% | 1.604
1250 | 2.468% | 1.6076
1325 | 2.451% | 1.6106
1400 | 2.437% | 1.6131
1475 | 2.425% | 1.6153
1550 | 2.415% | 1.6171
1625 | 2.406% | 1.6187
1700 | 2.398% | 1.6201
1775 | 2.391% | 1.6213
1850 | 2.386% | 1.6224
1925 | 2.38% | 1.6234
2000 | 2.375% | 1.6243
2075 | 2.371% | 1.6251
2150 | 2.367% | 1.6258
2225 | 2.364% | 1.6264
2300 | 2.36% | 1.627
2375 | 2.357% | 1.6276
2450 | 2.355% | 1.6281
2525 | 2.352% | 1.6285
2600 | 2.35% | 1.629
2675 | 2.347% | 1.6294
2750 | 2.345% | 1.6298
2825 | 2.343% | 1.6302
2900 | 2.341% | 1.6305
2975 | 2.34% | 1.6308
3050 | 2.338% | 1.6312
3125 | 2.336% | 1.6315
3200 | 2.335% | 1.6318
3275 | 2.333% | 1.632
3350 | 2.332% | 1.6323
3425 | 2.33% | 1.6326
3500 | 2.329% | 1.6328
3575 | 2.328% | 1.6331
3650 | 2.326% | 1.6333
3725 | 2.325% | 1.6336
3800 | 2.324% | 1.6338
3875 | 2.323% | 1.634
3950 | 2.321% | 1.6343
4025 | 2.32% | 1.6345
4100 | 2.319% | 1.6347
4175 | 2.318% | 1.6349
4250 | 2.317% | 1.6351
4325 | 2.316% | 1.6353
4400 | 2.314% | 1.6356
4475 | 2.313% | 1.6358
4550 | 2.312% | 1.636
4625 | 2.311% | 1.6362
4700 | 2.31% | 1.6364
4775 | 2.309% | 1.6366
4850 | 2.308% | 1.6368
4925 | 2.307% | 1.637
5000 | 2.305% | 1.6373
5075 | 2.304% | 1.6375
5150 | 2.303% | 1.6377
5225 | 2.302% | 1.6379
5300 | 2.301% | 1.6381
5375 | 2.3% | 1.6383
5450 | 2.299% | 1.6385
5525 | 2.297% | 1.6387
5600 | 2.296% | 1.639
5675 | 2.295% | 1.6392
5750 | 2.294% | 1.6394
5825 | 2.293% | 1.6396
5900 | 2.292% | 1.6399
5975 | 2.29% | 1.6401
6050 | 2.289% | 1.6403
6125 | 2.288% | 1.6405
6200 | 2.287% | 1.6408
6275 | 2.286% | 1.641
6350 | 2.284% | 1.6412
6425 | 2.283% | 1.6415
6500 | 2.282% | 1.6417
6575 | 2.281% | 1.6419
6650 | 2.279% | 1.6422
6725 | 2.278% | 1.6424
6800 | 2.277% | 1.6427
6875 | 2.276% | 1.6429
6950 | 2.274% | 1.6432
7025 | 2.273% | 1.6434
7100 | 2.272% | 1.6437
7175 | 2.27% | 1.6439
7250 | 2.269% | 1.6442
7325 | 2.267% | 1.6445
7400 | 2.266% | 1.6447
7475 | 2.265% | 1.645
7550 | 2.263% | 1.6453
7625 | 2.262% | 1.6455
7700 | 2.26% | 1.6458
7775 | 2.259% | 1.6461
7850 | 2.258% | 1.6464
7925 | 2.256% | 1.6466
8000 | 2.255% | 1.6469
8075 | 2.253% | 1.6472
8150 | 2.252% | 1.6475
8225 | 2.25% | 1.6478
8300 | 2.249% | 1.6481
8375 | 2.247% | 1.6484
8450 | 2.245% | 1.6487
8525 | 2.244% | 1.649
8600 | 2.242% | 1.6493
8675 | 2.241% | 1.6496
8750 | 2.239% | 1.6499
8825 | 2.237% | 1.6503
8900 | 2.236% | 1.6506
8975 | 2.234% | 1.6509
9050 | 2.232% | 1.6512
9125 | 2.231% | 1.6516
9200 | 2.229% | 1.6519
9275 | 2.227% | 1.6522
9350 | 2.226% | 1.6526
9425 | 2.224% | 1.6529
9500 | 2.222% | 1.6532
9575 | 2.22% | 1.6536
9650 | 2.219% | 1.6539
9725 | 2.217% | 1.6543
9800 | 2.215% | 1.6546
9875 | 2.213% | 1.655
9950 | 2.211% | 1.6554
10025 | 2.209% | 1.6557
10100 | 2.207% | 1.6561
10175 | 2.206% | 1.6565
10250 | 2.204% | 1.6569
10325 | 2.202% | 1.6572
10400 | 2.2% | 1.6576
10475 | 2.198% | 1.658
10550 | 2.196% | 1.6584
10625 | 2.194% | 1.6588
10700 | 2.192% | 1.6592
10775 | 2.19% | 1.6596
10850 | 2.188% | 1.66
10925 | 2.186% | 1.6604
11000 | 2.184% | 1.6608
11075 | 2.182% | 1.6612
11150 | 2.179% | 1.6616
11225 | 2.177% | 1.6621
11300 | 2.175% | 1.6625
11375 | 2.173% | 1.6629
11450 | 2.171% | 1.6634
11525 | 2.169% | 1.6638
11600 | 2.167% | 1.6642
11675 | 2.164% | 1.6647
11750 | 2.162% | 1.6651
11825 | 2.16% | 1.6656
11900 | 2.158% | 1.666
11975 | 2.155% | 1.6665
12050 | 2.153% | 1.667
12125 | 2.151% | 1.6674
12200 | 2.148% | 1.6679
12275 | 2.146% | 1.6684
12350 | 2.144% | 1.6689
12425 | 2.141% | 1.6694
12500 | 2.139% | 1.6698
12575 | 2.136% | 1.6703
12650 | 2.134% | 1.6708
12725 | 2.131% | 1.6713
12800 | 2.129% | 1.6718
12875 | 2.126% | 1.6724
12950 | 2.124% | 1.6729
13025 | 2.121% | 1.6734
13100 | 2.119% | 1.6739
13175 | 2.116% | 1.6744
13250 | 2.114% | 1.675
13325 | 2.111% | 1.6755
13400 | 2.108% | 1.6761
13475 | 2.106% | 1.6766
13550 | 2.103% | 1.6772
13625 | 2.1% | 1.6777
13700 | 2.098% | 1.6783
13775 | 2.095% | 1.6788
13850 | 2.092% | 1.6794
13925 | 2.089% | 1.68
14000 | 2.087% | 1.6806
14075 | 2.084% | 1.6811
14150 | 2.081% | 1.6817
14225 | 2.078% | 1.6823
14300 | 2.075% | 1.6829
14375 | 2.072% | 1.6835
14450 | 2.069% | 1.6841
14525 | 2.067% | 1.6848
14600 | 2.064% | 1.6854
14675 | 2.061% | 1.686
14750 | 2.058% | 1.6866
14825 | 2.055% | 1.6873
14900 | 2.052% | 1.6879
14975 | 2.049% | 1.6886
15050 | 2.045% | 1.6892
15125 | 2.042% | 1.6899
15200 | 2.039% | 1.6905
15275 | 2.036% | 1.6912
15350 | 2.033% | 1.6919
15425 | 2.03% | 1.6926
15500 | 2.027% | 1.6932
15575 | 2.023% | 1.6939
15650 | 2.02% | 1.6946
15725 | 2.017% | 1.6953
15800 | 2.014% | 1.696
15875 | 2.01% | 1.6968
15950 | 2.007% | 1.6975
16025 | 2.004% | 1.6982

## BaF2
Wavelength (nm) | Sampled Percentage | Optical Density
200 | 0.1175% | 2.93
250 | 0.08964% | 3.0475
300 | 0.0784% | 3.1057
350 | 0.07258% | 3.1392
400 | 0.06912% | 3.1604
450 | 0.06688% | 3.1747
500 | 0.06534% | 3.1848
550 | 0.06422% | 3.1923
600 | 0.06338% | 3.198
650 | 0.06274% | 3.2025
700 | 0.06222% | 3.206
750 | 0.06181% | 3.2089
800 | 0.06147% | 3.2114
850 | 0.06118% | 3.2134
900 | 0.06093% | 3.2151
950 | 0.06072% | 3.2167
1000 | 0.06054% | 3.218
1050 | 0.06037% | 3.2192
1100 | 0.06022% | 3.2202
1150 | 0.06009% | 3.2212
1200 | 0.05996% | 3.2221
1250 | 0.05985% | 3.2229
1300 | 0.05974% | 3.2237
1350 | 0.05964% | 3.2245
1400 | 0.05954% | 3.2252
1450 | 0.05945% | 3.2258
1500 | 0.05936% | 3.2265
1550 | 0.05928% | 3.2271
1600 | 0.05919% | 3.2277
1650 | 0.05911% | 3.2283
1700 | 0.05903% | 3.2289
1750 | 0.05895% | 3.2295
1800 | 0.05887% | 3.2301
1850 | 0.05879% | 3.2307
1900 | 0.05871% | 3.2313
1950 | 0.05864% | 3.2318
2000 | 0.05856% | 3.2324
2050 | 0.05848% | 3.233
2100 | 0.0584% | 3.2336
2150 | 0.05832% | 3.2342
2200 | 0.05825% | 3.2347
2250 | 0.05817% | 3.2353
2300 | 0.05809% | 3.2359
2350 | 0.058% | 3.2365
2400 | 0.05792% | 3.2372
2450 | 0.05784% | 3.2378
2500 | 0.05776% | 3.2384
2550 | 0.05767% | 3.239
2600 | 0.05759% | 3.2397
2650 | 0.0575% | 3.2403
2700 | 0.05741% | 3.241
2750 | 0.05733% | 3.2417
2800 | 0.05724% | 3.2423
2850 | 0.05715% | 3.243
2900 | 0.05705% | 3.2437
2950 | 0.05696% | 3.2444
3000 | 0.05687% | 3.2451
3050 | 0.05677% | 3.2459
3100 | 0.05668% | 3.2466
3150 | 0.05658% | 3.2474
3200 | 0.05648% | 3.2481
3250 | 0.05638% | 3.2489
3300 | 0.05628% | 3.2497
3350 | 0.05618% | 3.2504
3400 | 0.05607% | 3.2512
3450 | 0.05597% | 3.2521
3500 | 0.05586% | 3.2529
3550 | 0.05575% | 3.2537
3600 | 0.05565% | 3.2546
3650 | 0.05554% | 3.2554
3700 | 0.05542% | 3.2563
3750 | 0.05531% | 3.2572
3800 | 0.0552% | 3.2581
3850 | 0.05508% | 3.259
3900 | 0.05497% | 3.2599
3950 | 0.05485% | 3.2608
4000 | 0.05473% | 3.2618
4050 | 0.05461% | 3.2627
4100 | 0.05449% | 3.2637
4150 | 0.05437% | 3.2647
4200 | 0.05424% | 3.2657
4250 | 0.05412% | 3.2667
4300 | 0.05399% | 3.2677
4350 | 0.05386% | 3.2687
4400 | 0.05374% | 3.2697
4450 | 0.05361% | 3.2708
4500 | 0.05347% | 3.2719
4550 | 0.05334% | 3.2729
4600 | 0.05321% | 3.274
4650 | 0.05307% | 3.2751
4700 | 0.05294% | 3.2763
4750 | 0.0528% | 3.2774
4800 | 0.05266% | 3.2785
4850 | 0.05252% | 3.2797
4900 | 0.05238% | 3.2809
4950 | 0.05223% | 3.282
5000 | 0.05209% | 3.2832
5050 | 0.05194% | 3.2845
5100 | 0.0518% | 3.2857
5150 | 0.05165% | 3.2869
5200 | 0.0515% | 3.2882
5250 | 0.05135% | 3.2894
5300 | 0.0512% | 3.2907
5350 | 0.05105% | 3.292
5400 | 0.05089% | 3.2933
5450 | 0.05074% | 3.2947
5500 | 0.05058% | 3.296
5550 | 0.05043% | 3.2974
5600 | 0.05027% | 3.2987
5650 | 0.05011% | 3.3001
5700 | 0.04995% | 3.3015
5750 | 0.04978% | 3.3029
5800 | 0.04962% | 3.3043
5850 | 0.04946% | 3.3058
5900 | 0.04929% | 3.3072
5950 | 0.04912% | 3.3087
6000 | 0.04896% | 3.3102
6050 | 0.04879% | 3.3117
6100 | 0.04862% | 3.3132
6150 | 0.04845% | 3.3147
6200 | 0.04827% | 3.3163
6250 | 0.0481% | 3.3178
6300 | 0.04793% | 3.3194
6350 | 0.04775% | 3.321
6400 | 0.04758% | 3.3226
6450 | 0.0474% | 3.3242
6500 | 0.04722% | 3.3259
6550 | 0.04704% | 3.3275
6600 | 0.04686% | 3.3292
6650 | 0.04668% | 3.3309
6700 | 0.04649% | 3.3326
6750 | 0.04631% | 3.3343
6800 | 0.04612% | 3.3361
6850 | 0.04594% | 3.3378
6900 | 0.04575% | 3.3396
6950 | 0.04556% | 3.3414
7000 | 0.04537% | 3.3432
7050 | 0.04518% | 3.345
7100 | 0.04499% | 3.3469
7150 | 0.0448% | 3.3487
7200 | 0.04461% | 3.3506
7250 | 0.04441% | 3.3525
7300 | 0.04422% | 3.3544
7350 | 0.04402% | 3.3563
7400 | 0.04383% | 3.3583
7450 | 0.04363% | 3.3602
7500 | 0.04343% | 3.3622
7550 | 0.04323% | 3.3642
7600 | 0.04303% | 3.3662
7650 | 0.04283% | 3.3683
7700 | 0.04263% | 3.3703
7750 | 0.04242% | 3.3724
7800 | 0.04222% | 3.3745
7850 | 0.04201% | 3.3766
7900 | 0.04181% | 3.3787
7950 | 0.0416% | 3.3809
8000 | 0.04139% | 3.3831
8050 | 0.04119% | 3.3852
8100 | 0.04098% | 3.3874
8150 | 0.04077% | 3.3897
8200 | 0.04056% | 3.3919
8250 | 0.04035% | 3.3942
8300 | 0.04013% | 3.3965
8350 | 0.03992% | 3.3988
8400 | 0.03971% | 3.4011
8450 | 0.03949% | 3.4035
8500 | 0.03928% | 3.4058
8550 | 0.03906% | 3.4082
8600 | 0.03885% | 3.4106
8650 | 0.03863% | 3.4131
8700 | 0.03841% | 3.4155
8750 | 0.03819% | 3.418
8800 | 0.03797% | 3.4205
8850 | 0.03775% | 3.423
8900 | 0.03753% | 3.4256
8950 | 0.03731% | 3.4281
9000 | 0.03709% | 3.4307
9050 | 0.03687% | 3.4333
9100 | 0.03665% | 3.436
9150 | 0.03642% | 3.4386
9200 | 0.0362% | 3.4413
9250 | 0.03597% | 3.444
9300 | 0.03575% | 3.4467
9350 | 0.03552% | 3.4495
9400 | 0.0353% | 3.4523
9450 | 0.03507% | 3.4551
9500 | 0.03484% | 3.4579
9550 | 0.03462% | 3.4607
9600 | 0.03439% | 3.4636
9650 | 0.03416% | 3.4665
9700 | 0.03393% | 3.4694
9750 | 0.0337% | 3.4724
9800 | 0.03347% | 3.4753
9850 | 0.03324% | 3.4783
9900 | 0.03301% | 3.4814
9950 | 0.03278% | 3.4844
10000 | 0.03255% | 3.4875
10050 | 0.03231% | 3.4906
10100 | 0.03208% | 3.4937
10150 | 0.03185% | 3.4969
10200 | 0.03162% | 3.5001
10250 | 0.03138% | 3.5033
10300 | 0.03115% | 3.5065
10350 | 0.03092% | 3.5098
10400 | 0.03068% | 3.5131
10450 | 0.03045% | 3.5164
10500 | 0.03021% | 3.5198
10550 | 0.02998% | 3.5232
10600 | 0.02974% | 3.5266
10650 | 0.02951% | 3.53
10700 | 0.02927% | 3.5335
10750 | 0.02904% | 3.537
10800 | 0.0288% | 3.5406
10850 | 0.02857% | 3.5441
10900 | 0.02833% | 3.5477
10950 | 0.0281% | 3.5514
11000 | 0.02786% | 3.555